A p u r e

Apure工业在线腐蚀率仪

FCY-100型腐蚀率仪:

● 144*144型腐蚀率变送器

● 提供校准功能，方便现场应用

● 面向对象的菜单设计，操作简单

● LCD192×64点阵式液晶显示

● 1组隔离信号4-20ma

● 24VDC直流安全电源

技术参数:

型号：        FCY-100

测量范围：    0．001～1．000 mm/a

测量精度：    ±0．001 mm/a

功    耗：    ≤10W

响应（刷新）时间：   1 min

安装方式:     盘装式

电    源：    24VDC，0.5A

防护等级：    IP65

输出信号：   4～20mA电流输出（光电隔离）

体积：       144*144*90(H*W*D)mm

开孔尺寸：   138*1338H*W)mm

重量：          0.8kg

仪器的工作条件：

（1）环境温度：0~50℃

（2）空气相对湿度：< 85%

（3）除地球磁场外周围无强磁场干扰

应用场合:

FCY-100工业在线腐蚀率分析仪是应用现代腐蚀电化学理论，采用了先进的单板机计算技术，具有坚固美观的外型、操作简便、体积小巧等特点，广泛运用于金属腐蚀控制研究和工业循环水系统现场腐蚀监测。