A p u r e

Apure工业在线示踪仪

SR-100型示踪仪:

● 144*144智能型设计示踪变送器

● 提供零点定标和斜率定标功能，方便现场应用

● 面向对象的菜单设计，操作简单

● 3种显示方式，方便用户对各参数查看

● 19264 液晶背光柔和，显示清楚

● 3组4-20ma  ;  3组独立继电器。

● 看门狗功能确保仪表正常连续工作

● 户外防水型适合盘装，墙装

技术参数:

型号：       SR-100

测量范围：   350A 值： 0～99.9 ppm，分辨率0.1 ppm

TP 值： 0～9.99 ppm，分辨率0.01 ppm

温度： 0～50.0 ℃，分辨率0.1 ℃

精确度      350A 值：±0.1 ppm

标准液认可： 现场调配

继电器输出： 3组继电器 独立选择对应的测量参数

（350A、TP、OFF）

继电器承受负载：  最大交流220V、5A

安装方式:    盘装式和挂壁式

防护等级：    IP65

输出信号：3组 4~20mA隔离保护输出

对应参数350A、TP、OFF）

输出电流误差:    ≤±1%FS

电源：    90-265	VAC, 功率：≤10W

体积：    144*144*120(H*W*D)mm

开孔尺寸：      133*133(H*W)mm

重量：          0.8kg

仪器的工作条件：

（1）环境温度：0~60℃

（2）空气相对湿度：< 85%

（3）除地球磁场外周围无强磁场干扰

应用场合:

SR-100工业在线示踪剂分析仪是一款全新的示踪剂分析仪，本表具有高度的高智能化和灵活性，可同时测量示踪剂剂和温度，广泛应用于电力、供水、医药、化工、食品等行业，对循环水进行连续测量。